## パッケージエアコン
旧兵庫西農業協同組合越部支店 空調機器購入
内容／品番 | 数量 | 単位 | 見積金額（円）
A 電気設備設置
引込計器盤キャビネット OMS-12B | 1 | 個
屋外用キャビネット OR12－33 | 1 | 個
配線用遮断器 MCB3P50A | 1 | 個
漏電遮断器 ELB3P50A | 1 | 個
合成樹脂被覆鋼管 PE36 | 8 | ｍ
波付硬質ポリエチレン管 FEP40 | 35 | ｍ
電線管付属品及び支持材 | 1 | 式
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVT14㎜2 | 38 | ｍ
接地工事 | 1 | 式
土間斫り復旧工事 | 1 | 式
雑材消耗品費 | 1 | 式
A 電気設備工事 小計
B 空調設備設置
パッケージエアコン SZRH280CD | 1 | 式
ドレンアップキット KDU303KV | 2 | 個
分岐管セット | 1 | 式
冷媒用断熱材被覆銅管 液管 12.7Φ | 16 | ｍ
冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 25.4Φ | 16 | ｍ
冷媒用断熱材被覆銅管 液管 9.5Φ | 8 | ｍ
冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 15.9Φ | 8 | ｍ
ドレン配管 VP20 | 8 | ｍ
ドレン配管 VP30 | 12 | ｍ
排水管保温 | 20 | ｍ
冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装 | 6 | ｍ
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル VVF1.6㎜-3C | 25 | ｍ
600Vビニル絶縁電線 IV1.6㎜ | 25 | ｍ
600Vビニル絶縁ビニルキャビタイヤケーブル VCTF1.25㎜2-2C | 12 | ｍ
雑材消耗品費 | 1 | 式
機器据付調整費 | 1 | 式
天井点検口及び吊架台取付 | 1 | 式
B 空調設備工事 小計
C 諸経費（電力会社申請費用を含む） | 1 | 式
A＋B＋C （税抜合計金額）