## Sheet1
参考明細書（仕様書詳細）
品名 | 数量 | 単位 | 見積金額（円）
三菱重工ASVRP4504HA4 PAC-3
室内機ASVP4504/室外機AUCVRP4504HA | 1 | ｾｯﾄ
背面ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞHA07326 | 1 | 個
前面塞ぎﾊﾟﾈﾙHA07329A | 1 | 個
室内機用防振架台 | 1 | 個
三菱重工ASVRP5604HA4 PAC-4
室内機ASVP5604HA4/室外機AUCVRP2804HA（2台） | 1 | ｾｯﾄ
組合せ室外機分岐管ｾｯﾄDOS-2A-2 | 1 | 個
背面ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞHA07326 | 1 | 個
前面塞ぎﾊﾟﾈﾙHA07329A | 1 | 個
室内機用防振架台 | 1 | 個
公共建築標準仕様改修 過負荷欠相保護 | 2 | 個
緊急停止入力信号端子受け | 2 | 個
機械銘板 | 2 | 個
結線銘板変更 | 2 | 個
遠方発・停信号入力受回路 | 2 | 個
遠方監視ｷｯﾄ設置 | 2 | 個
高低圧圧力計取付 | 2 | 個
既設加湿器取外し及び取付 | 2 | 台
室内機搬入搬出 | 1 | 式
室内機分解組立 | 2 | 台
風量調整試運転調整 | 2 | 台
室外機搬入搬出据付 PAC-3/PAC-4 | 2 | ｾｯﾄ
ﾄﾞﾚﾝ配管接続 | 1 | 式
冷媒配管ﾗｯｷﾝｸﾞ | 1 | 式
冷媒ｶﾞｽ回収破壊費（ﾏﾆﾌｪｽﾄ証明書含む） | 1 | 式
冷媒配管耐圧検査 | 1 | 式
真空引き・気密検査・ｶﾞｽ補充 | 1 | 式
ﾀﾞｸﾄ接続 | 1 | 式
養生雑材雑費その他経費 | 1 | 式
機器処分費 | 1 | 式