## 見積書
見 積 参 考 書
項 目 | 番号 | 種 別 | 頻度 | 項目数 | 箇所数 (1回当) | 回数 (年間予定） | 項目別単価 (別表１) | 見積価格 | 箇所数の内訳
基本項目 | 1 | 浄水 | 3ヶ月1回 | 19 | 9 | 3 |  |  | 龍野地区：末端の５箇所 新宮地区：末端の４箇所 計９箇所
基本項目及び指導項目 | 2 | 浄水 | 年１回 | 54 | 9 | 1 |  |  | 龍野地区：末端の５箇所 新宮地区：末端の４箇所 計９箇所
| 3 | 原水 | 年１回 | 42 | 18 | 1 |  |  | 龍野地区：１０箇所 全水源井 新宮地区：８箇所 計１８箇所
基本項目及び目標設定項目 | 4 | 浄水 | 毎月 | 2 | 1 | 4 |  |  | 龍野地区：揖保南浄水場 計１箇所(３ヶ月に１回)
基本項目及び目標設定項目 | 5 | 原水 | 毎月 | 2 | 3 | 4 |  |  | 龍野地区：揖保南1.2.3水源 計３箇所(３ヶ月に１回)
目標設定項目 | 6 | 浄水 | 年１回 | 9 | 9 | 1 |  |  | 龍野地区：末端の５箇所 新宮地区：末端の４箇所 計９箇所
目標設定項目 農薬 （新宮地区で実施〈全115項目〉） | 7 | 原水 | 年１回 | 1 | 1 | 1 |  |  | 新宮地区：栗町浄水場内水源 計１箇所
指導項目 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | 8 | 原水 | 2ヶ月1回 | 1 | 3 | 5 |  |  | 龍野、神岡、井野原水源地の３箇所で実施
| 9 | 原水 | 年１回 | 1 | 18 | 1 |  |  | 龍野地区：１０箇所 全水源井 新宮地区：８箇所 計１８箇所
指標菌 大腸菌・嫌気性芽胞菌 | 10 | 原水 | 2ヶ月1回 | 1 | 3 | 4 |  |  | 龍野、神岡、井野原水源地の３箇所で実施
|  | 原水 | 年１回 | 1 | 18 | 1 |  |  | 龍野地区：１０箇所 全水源井 新宮地区：８箇所 計１８箇所
省略不可項目 | 11 | 浄水 | 毎月 | 9 | 23 | 11 |  |  | 龍野地区：１１箇所 全給水栓 新宮地区：１２箇所 計２３箇所 | ７月除く１１ヶ月分
|  | 浄水 | 毎月 | 9 | 14 | 1 |  |  | 龍野地区：６箇所 基本項目箇所除く 新宮地区：８箇所 計１４箇所 | ７月分
合 計
・項目別単価の欄は、別表1により１～１１の各番号ごとの単価（消費税抜き）を記入する。
・見積価格の欄には項目別単価に箇所数、年間予定回数を乗じた価格を記入する。
・落札は、見積価格の合計で決定する。

## 項目別(項目別単価)
別表1
| 番号 | 項 目 | 判 定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | 基本項目 | 基本･指導項目 |  | 基本･目標管理設定項目 |  | 目標管理設定項目 |  | 指導項目
|  |  |  | 19項目 | 51+3項目 | 40+2項目 | 2項目 | 2項目 | 9項目 | 1項目 | 1項目 | 1項目
|  |  |  | 3ヶ月1回 | 年1回 | 年1回 | 毎月 | 毎月 | 年1回 | 年1回 | 隔月 | 年1回
|  |  |  | 浄水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 浄水 | 原水 | 原水 | 原水
基本項目 | 1 | 一般細菌 | 100個以下 | bar: 2 to 3
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | bar: 2 to 3
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 基準値の10％以下 | bar: 2 to 3
| 4 | 水銀及びその化合物 | 基準値の10％以下 | bar: 2 to 3
| 5 | セレン及びその化合物 | 基準値の10％以下 | bar: 2 to 3
| 6 | 鉛及びその化合物 | 基準値の10％以下 | bar: 1 to 3
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 基準値の20％以下 | bar: 2 to 3
| 8 | 六価クロム化合物 | 基準値の10％以下 | bar: 1 to 3
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 基準値の10％以下 | bar: 1 to 3
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 基準値の10％以下 | bar: 1 to 3
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 基準値の20％以上 | bar: 1 to 3
| 12 | フッ素及びその化合物 | 基準値の10％以上 | bar: 2 to 3
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 14 | 四塩化炭酸 | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 15 | １.４－ジオキサン | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 17 | ジクロロメタン | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 18 | テトラクロロエチレン | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 19 | トリクロロエチレン | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 20 | ベンゼン | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 21 | 塩素酸 | 基準値以下 | bar: 1 to 2
| 22 | クロロ酢酸 | 基準値以下 | bar: 1 to 2
| 23 | クロロホルム | 基準値以下 | bar: 1 to 2
| 24 | ジクロロ酢酸 | 基準値以下 | bar: 1 to 2
| 25 | ジブロモクロロメタン | 基準値以下 | bar: 1 to 2
| 26 | 臭素酸 | 基準値以下 | bar: 1 to 2
| 27 | 総トリハロメタン | 基準値以下 | bar: 1 to 2
| 28 | トリクロロ酢酸 | 基準値以下 | bar: 1 to 2
| 29 | ブロモジクロロメタン | 基準値以下 | bar: 1 to 2
| 30 | ブロモホルム | 基準値以下 | bar: 1 to 2
| 31 | ホルムアルデヒド | 基準値以下 | bar: 1 to 2
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 基準値以下 | bar: 1 to 3
| 34 | 鉄及びその化合物 | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 35 | 銅及びその化合物 | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 37 | マンガン及びその化合物 | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 38 | 塩化物イオン | 基準値の20％以下 | bar: 2 to 3
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度） | 基準値の20％以上 | bar: 1 to 3
| 40 | 蒸発残留物 | 基準値の20％以上 | bar: 1 to 5
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 42 | ジェオスミン | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 43 | ２－メチルイソボルネオール | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 45 | フェノール類 | 基準値以下 | bar: 2 to 3
| 46 | 有機物（ＴＯＣの量） | 基準値の20％以上 | bar: 2 to 3
| 47 | ＰＨ値 | 5．8～8．6 | bar: 2 to 3
| 48 | 味 | 異常でないこと | bar: 2 to 3
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | bar: 2 to 3
| 50 | 色度 | ５度以下 | bar: 2 to 3
| 51 | 濁度 | ２度以下 | bar: 2 to 3
指導項目 | ・ | アンモニア態窒素 | bar: 3
| ・ | 侵食性遊離炭酸 | bar: 3
| ・ | ランゲリア指数 | bar: 2
| ・ | 遊離炭酸 | bar: 2
| ・ | 残留塩素 | bar: 2
| ・ | 指標菌
| ・ | ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ･ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | bar: 8 to 別表1 9
目標管理設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | bar: 6
| 2 | ウラン及びその化合物 | bar: 6
| 3 | ニッケル及びその化合物 | bar: 6
| 4 | 1,2-ジクロロエタン
| 5 | トルエン
| 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
| 7 | 亜塩素酸＊ | bar: 6
| 8 | 二酸化塩素＊ | bar: 6
| 9 | ジクロロアセトニトリル | bar: 6
| 10 | 抱水クロラール | bar: 6
| 11 | 農薬類 →114項目(別表2) | bar: 7
| 12 | 残留塩素
| 13 | 硬度(Ca,Mg)
14
| 15 | マンガン及びその化合物
| 16 | 遊離炭酸
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン
| 18 | メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)
| 19 | 有機物等(KMnO4)
| 20 | 臭気強度(TON)
| 21 | 蒸発残留物
| 22 | 濁度
| 23 | ｐＨ値
| 24 | 腐食性(ランゲリア指数)
| 25 | 従属栄養細菌 | bar: 6
| 26 | １.１－ジクロロエチレン
| 27 | アルミニウム及びその化合物
| 28 | PFOS,PFOA | bar: 4 to 6
29
30
基本項目小計 |  |  |  | 19 | 51 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
指導項目小計 |  |  |  | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
目標管理設定項目小計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0
合 計 |  |  |  | 19 | 54 | 42 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1
項目別単価

## 項目別(指標菌､省略不可)
別表1
番号 | 項目 | 10 | 11
|  | 指標菌 | 省略不可
|  | 1項目 | 9項目
|  | 隔月 | 毎月
|  | 原水 | 浄水
1 | 一般細菌 |  | 〇
2 | 大腸菌 |  | 〇
3 | カドミウム及びその化合物
4 | 水銀及びその化合物
5 | セレン及びその化合物
6 | 鉛及びその化合物
7 | ヒ素及びその化合物
8 | 六価クロム化合物
9 | 亜硝酸態窒素
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 | フッ素及びその化合物
13 | ホウ素及びその化合物
14 | 四塩化炭酸
15 | １.４－ジオキサン
16 | ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
17 | ジクロロメタン
18 | テトラクロロエチレン
19 | トリクロロエチレン
20 | ベンゼン
21 | 塩素酸
22 | クロロ酢酸
23 | クロロホルム
24 | ジクロロ酢酸
25 | ジブロモクロロメタン
26 | 臭素酸
27 | 総トリハロメタン
28 | トリクロロ酢酸
29 | ブロモジクロロメタン
30 | ブロモホルム
31 | ホルムアルデヒド
32 | 亜鉛及びその化合物
33 | アルミニウム及びその化合物
34 | 鉄及びその化合物
35 | 銅及びその化合物
36 | ナトリウム及びその化合物
37 | マンガン及びその化合物
38 | 塩化物イオン |  | 〇
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度）
40 | 蒸発残留物
41 | 陰イオン界面活性剤
42 | ジェオスミン
43 | ２－メチルイソボルネオール
44 | 非イオン界面活性剤
45 | フェノール類
46 | 有機物（ＴＯＣの量） |  | 〇
47 | ＰＨ値 |  | 〇
48 | 味 |  | 〇
49 | 臭気 |  | 〇
50 | 色度 |  | 〇
51 | 濁度 |  | 〇
・ | アンモニア態窒素
・ | 侵食性遊離炭酸
・ | ランゲリア指数
・ | 遊離炭酸
・ | 残留塩素
・ | 指標菌 | 〇
・ | クリプトスポリジウム
1 | アンチモン及びその化合物
2 | ウラン及びその化合物
3 | ニッケル及びその化合物
4 | 1,2-ジクロロエタン
5 | トルエン
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
7 | 亜塩素酸＊
8 | 二酸化塩素＊
9 | ジクロロアセトニトリル
10 | 抱水クロラール
11 | 農薬類 →114項目(別表2)
12 | 残留塩素
13 | 硬度(Ca,Mg)
14
15 | マンガン及びその化合物
16 | 遊離炭酸
17 | 1,1,1-トリクロロエタン
18 | メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)
19 | 有機物等(KMnO4)
20 | 臭気強度(TON)
21 | 蒸発残留物
22 | 濁度
23 | ｐＨ値
24 | 腐食性(ランゲリア指数)
25 | 従属栄養細菌
26 | １.１－ジクロロエチレン
27 | アルミニウム及びその化合物
28 | PFOS,PFOA
29
30
合 計 |  | 1 | 9
項目別単価

## 農薬
| 農薬一覧 | [6 empty] | 別表2
番号 | 農薬名 | 用途 | 目標値 (mg/L) | 実施項目 | 番号 | 農薬名 | 用途 | 目標値 (mg/L) | 実施項目
1 | １，３-ジクロロプロペン（Ｄ-Ｄ） | 殺虫剤 | 0.05 | ○ | 59 | チオジカルブ | 殺虫剤 | 0.08 | ○
2 | ２，２-ＤＰＡ（ダラポン） | 除草剤 | 0.08 | ○ | 60 | チオファネートメチル | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.3 | ○
3 | ２，４-Ｄ（2，4-PA) | 除草剤 | 0.02 | ○ | 61 | チオベンカルブ | 除草剤 | 0.02 | ○
4 | ＥＰＮ 注１） | 殺虫剤 | 0.004 | ○ | 62 | テフリルトリオン | 除草剤 | 0.002 | ○
5 | ＭＣＰＡ | 除草剤 | 0.005 | ○ | 63 | テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） | 除草剤 | 0.02 | ○
6 | アシュラム | 除草剤 | 0.9 | ○ | 64 | トリクロピル | 除草剤 | 0.006 | ○
7 | アセフェート | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.006 | ○ | 65 | トリクロルホン（ＤＥＰ） | 殺虫剤 | 0.005 | ○
8 | アトラジン | 除草剤 | 0.01 | ○ | 66 | トリシクラゾール | 殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤 | 0.1 | ○
9 | アニロホス | 除草剤 | 0.003 | ○ | 67 | トリフルラリン | 除草剤 | 0.06 | ○
10 | アミトラズ | 殺虫剤 | 0.006 | ○ | 68 | ナプロパミド | 除草剤 | 0.03 | ○
11 | アラクロール | 除草剤 | 0.03 | ○ | 69 | パラコート | 除草剤 | 0.01 | ○
12 | イソキサチオン 注１） | 殺虫剤 | 0.005 | ○ | 70 | ピペロホス | 除草剤 | 0.0009 | ○
13 | イソフェンホス 注１） | 殺菌剤 | 0.001 | ○ | 71 | ピラクロニル | 除草剤 | 0.01 | ○
14 | イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） | 殺虫剤 | 0.01 | ○ | 72 | ピラゾキシフェン | 除草剤 | 0.004 | ○
15 | イソプロチオラン（ＩＰＴ） | 殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤 | 0.3 | ○ | 73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 除草剤 | 0.02 | ○
16 | イプフェンカンバゾン | 除草剤 | 0.002 | ○ | 74 | ピリダフェンチオン | 殺虫剤 | 0.002 | ○
17 | イプロベンホス（ＩＢＰ） | 殺菌剤 | 0.09 | ○ | 75 | ピリブチカルブ | 除草剤 | 0.02 | ○
18 | イミノクタジン | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.006 | ○ | 76 | ピロキロン | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.05 | ○
19 | インダノファン | 除草剤 | 0.009 | ○ | 77 | フィプロニル | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.0005 | ○
20 | エスプロカルブ | 除草剤 | 0.03 | ○ | 78 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） 注1） | 殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤 | 0.01 | ○
21 | エトフェンプロックス | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.08 | ○ | 79 | フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.03 | ○
22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） 注２） | 殺虫剤 | 0.01 | ○ | 80 | フェリムゾン | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.05 | ○
23 | オキサジクロメホン | 除草剤 | 0.02 | ○ | 81 | フェンチオン（ＭＰＰ） 注6） | 殺虫剤 | 0.006 | ○
24 | オキシン銅（有機銅） | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.03 | ○ | 82 | フェントエート（ＰＡＰ） | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.007 | ○
25 | オリサストロビン | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.1 | ○ | 83 | フェントラザミド | 除草剤 | 0.01 | ○
26 | カズサホス | 殺虫剤 | 0.0006 | ○ | 84 | フサライド | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.1 | ○
27 | カフェンストロール | 殺虫剤・除草剤 | 0.008 | ○ | 85 | ブタクロール | 除草剤 | 0.03 | ○
28 | カルタップ | 殺虫剤・殺菌剤・除草剤 | 0.08 | ○ | 86 | ブタミホス 注1） | 除草剤 | 0.02 | ○
29 | カルバリル（ＮＡＣ） | 殺虫剤 | 0.02 | ○ | 87 | ブプロフェジン | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.02 | ○
30 | カルボフラン | 代謝物 | 0.0003 | ○ | 88 | フルアジナム | 殺菌剤 | 0.03 | ○
31 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 除草剤 | 0.005 | ○ | 89 | プレチラクロール | 除草剤 | 0.05 | ○
32 | キャプタン | 殺菌剤 | 0.3 | ○ | 90 | プロシミドン | 殺菌剤 | 0.09 | ○
33 | クミルロン | 除草剤 | 0.03 | ○ | 91 | プロチオホス | 殺虫剤 | 0.007 | ○
34 | グリホサート 注３） | 除草剤 | 2 | ○ | 92 | プロピコナゾール | 殺菌剤 | 0.05 | ○
35 | グルホシネート | 除草剤・植物成長調整剤 | 0.02 | ○ | 93 | プロピザミド | 除草剤 | 0.05 | ○
36 | クロメプロップ | 除草剤 | 0.02 | ○ | 94 | プロベナゾール | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.03 | ○
37 | クロルニトロフェン（ＣＮＰ） 注４） | 除草剤 | 0.0001 | ○ | 95 | ブロモブチド | 殺虫剤・除草剤 | 0.1 | ○
38 | クロルピリホス 注１） | 殺虫剤 | 0.003 | ○ | 96 | ベノミル | 殺菌剤 | 0.02 | ○
39 | クロロタロニル（ＴＰＮ） | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.05 | ○ | 97 | ペンシクロン | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.1 | ○
40 | シアナジン | 除草剤 | 0.001 | ○ | 98 | ベンゾビシクロン | 除草剤 | 0.09 | ○
41 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 殺虫剤 | 0.003 | ○ | 99 | ベンゾフェナップ | 除草剤 | 0.005 | ○
42 | ジウロン（ＤＣＭＵ） | 除草剤 | 0.02 | ○ | 100 | ベンタゾン | 除草剤 | 0.2 | ○
43 | ジクロベニル（ＤＢＮ） | 除草剤 | 0.03 | ○ | 101 | ペンディメタリン | 除草剤・植物成長調整剤 | 0.3 | ○
44 | ジクロルボス（ＤＤＶＰ） | 殺虫剤 | 0.008 | ○ | 102 | ベンフラカルブ | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.02 | ○
45 | ジクワット | 除草剤 | 0.01 | ○ | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） | 除草剤 | 0.01 | ○
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 殺虫剤 | 0.004 | ○ | 104 | ベンフレセート | 除草剤 | 0.07 | ○
47 | ジチオカルバメート系農薬 | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.005 | ○ | 105 | ホスチアゼート | 殺虫剤 | 0.003 | ○
48 | ジチオピル | 除草剤 | 0.009 | ○ | 106 | マラチオン（マラソン） 注１） | 殺虫剤 | 0.7 | ○
49 | シハロホップブチル | 除草剤 | 0.006 | ○ | 107 | メコプロップ（ＭＣＰＰ） | 除草剤 | 0.05 | ○
50 | シマジン（ＣＡＴ） | 除草剤 | 0.003 | ○ | 108 | メソミル | 殺虫剤 | 0.03 | ○
51 | ジメタメトリン | 除草剤 | 0.02 | ○ | 109 | メタラキシル | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.2 | ○
52 | ジメトエート | 殺虫剤 | 0.05 | ○ | 110 | メチダチオン（ＤＭＴＰ） | 殺虫剤 | 0.004 | ○
53 | シメトリン | 除草剤 | 0.03 | ○ | 111 | メトミノストロビン | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.04 | ○
54 | ダイアジノン 注１） | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.003 | ○ | 112 | メトリブジン | 除草剤 | 0.03 | ○
55 | ダイムロン | 殺虫剤・殺菌剤・除草剤 | 0.8 | ○ | 113 | メフェナセット | 除草剤 | 0.02 | ○
56 | ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ及びﾒﾁﾙｲｿｼｵﾁｱﾈｰﾄ | 殺菌剤 | 0.01 | ○ | 114 | メプロニル | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.1 | ○
57 | チアジニル | 殺虫剤・殺菌剤 | 0.1 | ○ | 115 | モリネート | 除草剤 | 0.005 | ○
58 | チウラム | 殺虫剤 | 0.02 | ○